Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ТАБЛИЦЫ  ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 1

Изображения №№ 1, 2 . Общий вид жилого дома по ул.3-я Митридатская  № 5-А в г. Керчи. .   Конструкции дома частично разрушены, деформированы и имеют значительный физический износ - зафиксированы протяженные сквозные трещины с разрушением кладки стен, обширные участки замоканий от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 2

Изображения №№ 3, 4 Несущие стены жилого дома покрыты обширными участками замоканий от воздействия грунтовых вод и атмосферных осадков  в виде обширных пятен высолов с разрушением и отпадением штукатурного слоя, зафиксированы протяженные сквозные трещины  в каменной кладке стен. Вокруг стен дома – оползневой грунт.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 3

Изображения №№ 5, 6. Несущие конструкции жилого дома покрыты сквозными трещинами с раскрытием более 50 мм с разрушением, смещением и деформацией кладки стен, деревянные рамы перекошены, конек кровли деформирован, цоколь и отмостка полностью разрушены.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 4

Изображения №№ 7, 8. Несущие конструкции жилого дома покрыты сквозными трещинами с раскрытием более 50 мм с разрушением, смещением и деформацией кладки стен, деревянные рамы перекошены, цоколь и отмостка полностью разрушены..

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 5

Изображения № 9, 10 . Несущие конструкции жилого дома покрыты сквозными трещинами с раскрытием более 50 мм с разрушением  и смещением кладки стен, цоколь и отмостка дома полностью разрушены.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 6

Изображения №№ 11, 12, 13, 14 . . Несущие конструкции жилого дома покрыты сквозными трещинами с раскрытием более 50 мм с разрушением, смещением и  деформацией кладки стен, деревянные рамы перекошены, цоколь и отмостка дома полностью разрушены.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 7

Изображения №№ 15, 16, 17 Несущие конструкции жилого дома покрыты сквозными трещинами с раскрытием более 50 мм с разрушением и смещением кладки стен, деревянные рамы перекошены, цоколь и отмостка полностью разрушены.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 8

Изображения №№ 18, 19 , 20. Окна дома полностью изношены и не пригодны к эксплуатации – рамы перекошены, стекла разбиты,

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 9

Изображения №№  21, 22 . Общий вид  хозпостроек домовладения, расположенных на склоне горы – полностью разрушены вследствие оползневых процессов.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 10

Изображения №№  23, 24 . Общий вид  хозпостройки – летняя кухня  - стены покрыты сплошными сквозными трещинами, частично разрушены вследствие оползневых процессов. Руины хозпостройки литер «Ж» домовладения – гараж разрушен вследствие оползня.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 11

Изображения №№ 25, 26 . Общий вид  потолка и стен помещений жилого дома.  Потолки покрыты обширными участками замоканий от воздействия атмосферных осадков, штукатурка вспучилась, отпала, полы прогнили и провалились, стены покрыты сплошными участками замоканий от воздействия грунтовых вод.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 12

Изображения №№ 27, 28 . На стенах и на потолках в жилых помещениях жилого дома зафиксированы протяженные сквозные трещины с раскрытием более 30 мм , с разрушением и деформацией кладки стен.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова

Приложение № 1 к Заключению №313 – 5 от 13 декабря  2016 года

ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  № 13

Изображения №№ 29, 30.  Деревянные полы прогнили и на обширных участках провалились и деформировались.

Судебный эксперт 					Н. Ю. Седова