Приложение № 1к заключению № 339-7   от 23 февраля    2017 года

ТАБЛИЦЫ ФОТОИЗОЮРАЖЕНИЙ №1 .

Изображения№№ 1, 2, 3.  В помещении жилой комнаты кв. № 85 в доме № 18 по ул. Королева в г. Керчи, Республика Крым - на обоях и на стене, примыкающей к санузлу и к кухне и на потолке – черные и  бурые  пятна и подтеки. Шпаклевка вспучилась, почернела и частично отошла от стен.

Судебный эксперт 				Н. Ю. Седова

Приложение № 1к заключению № 339-7   от 23 февраля    2017 года

ТАБЛИЦЫ ФОТОИЗОЮРАЖЕНИЙ № 2.

Изображения№№  4, 5. – В помещении жилой комнаты на стене, примыкающей к санузлу и к кухне и на потолке – черные и бурые  пятна и подтеки. Шпаклевка вспучилась, почернела и частично отошла от стен.

Судебный эксперт 				Н. Ю. Седова

Приложение № 1к заключению № 339-7   от 23 февраля    2017 года

ТАБЛИЦЫ ФОТОИЗОЮРАЖЕНИЙ № 3 .

Изображения№№ 6, 7, 8 . – В помещении жилой комнаты в углу на подстилающем слое под линолеумом зафиксированы пятна , на утеплителе из листов  ДСП зафиксированы  пятна.

Судебный эксперт 				Н. Ю. Седова

Приложение № 1к заключению № 339-7   от 23 февраля    2017 года

ТАБЛИЦЫ ФОТОИЗОЮРАЖЕНИЙ № 4.

Изображения№№ 9, 10, 11, 12  – В помещении кухни отклеились обои от стен, на штукатурке стен зафиксированы рыжеватые  высохшие пятна и подтеки.

Судебный эксперт 				Н. Ю. Седова

Приложение № 1к заключению № 339-7   от 23 февраля    2017 года

ТАБЛИЦЫ ФОТОИЗОЮРАЖЕНИЙ № 5.

Изображения№№ 13, 14. Общий вид стены кухни кв. 85 – на стене зафиксированы рыжеватые пятна и подтеки на штукатурке и на потолке.

Судебный эксперт 				Н. Ю. Седова

Приложение № 1к заключению № 339-7   от 23 февраля    2017 года

ТАБЛИЦЫ ФОТОИЗОЮРАЖЕНИЙ № 6 .

Изображения№№ 15, 16 . – В помещении кухни на стенах и на потолке зафиксированы бурые пятна и подтеки.

Судебный эксперт 				Н. Ю. Седова

Приложение № 1к заключению № 339-7   от 23 февраля    2017 года

ТАБЛИЦЫ ФОТОИЗОЮРАЖЕНИЙ № 7.

Изображения№№ 17, 18, 19. – – В помещении кухни на стенах и на потолке зафиксированы бурые пятна и подтеки. Черные подтеки под трубой вытяжки.

Судебный эксперт 				Н. Ю. Седова

Приложение № 1к заключению № 339-7   от 23 февраля    2017 года

ТАБЛИЦЫ ФОТОИЗОЮРАЖЕНИЙ №8.

Изображения№№ 20, 21, 22 . – В помещении кухни  на потолке  и на стене зафиксированы рыжие пятна от замоканий.

Судебный эксперт 				Н. Ю. Седова